ALLEGATO OFFERTA TECNICA

FAC SIMILE RELAZIONE TECNICA

AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO

PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE E RICHIESTA DI PREVENTIVO PER LA FORNITURA DI UN SONAR A SCANSIONE LATERALE  (SIDE SCAN SONAR)  NELL’AMBITO DEL PROGETTO ECCSELLENT   FINANZIATO CON FONDI A VALERE SUL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 4, COMPONENTE 2, LINEA DI INVESTIMENTO 3.1, FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI INFRASTRUTTURE DI RICERCA E INNOVAZIONE,  DEVELOPMENT OF ECCSEL-ERIC R.I. ITALIAN FACILITIES TO IMPROVE USER ACCESS, SERVICES AND ENSURE LONG-TERM SUSTAINABILITY, IR0000020

CUP F53C22000560006 CUI F00055590327202300028

- verrà valutata la presenza delle seguenti funzionalità tecniche:

•	Tecnologia del towfish: tecnologia costruttiva e tipo di segnale acustico generato;

•	Frequenze sonar e dimensione angolare beam: dimensioni dei beams alle varie frequenze;

•	Dimensioni, compattezza del trasduttore, caratteristiche meccaniche: livello di compattezza, alla robustezza ed alla resistenza alla corrosione;

•	Output dati;

•	integrazione e accuratezza dei sensori di assetto integrati nel towfish;

•	Dimensioni, compattezza, resistenza: caratteristiche del sistema per l’utilizzo su piccole imbarcazioni;

•	Interfacce con towfish e PC di acquisizione;

•	consumi energetici ed i range di alimentazione;

•	funzionalità previste dal software di gestione del sonar e da quello di elaborazione dati;

•	caratteristiche meccaniche del cavo di traino e del relativo avvolgicavo.

2. verranno valutate le seguenti migliorie proposte rispetto alle richieste minime previste nel capitolato

•	Interfacciamento magnetometro: sarà valutata positivamente la possibilità di interfacciare un magnetometro marino in coda al side scan sonar, tramite un kit opzionale di connessione.

•	Assistenza remota: sarà valutato positivamente il servizio di assistenza remota, telefonica, via email e tramite piattaforme di desktop remoto, fornito da un tecnico della casa produttrice del sistema per una durata complessiva di almeno 12 mesi dalla verifica di conformità.

•	Aggiornamento software e firmware: sarà valutato positivamente il servizio di aggiornamento del software di gestione del sonar e del firmware del sistema fornito dalla casa produttrice per una durata complessiva di almeno 12 mesi dalla verifica di conformità.

•	Durata garanzia: sarà valutata positivamente l’estensione della garanzia oltre ai 12 mesi previsti per legge.

_____________________________________

Firma digitale ex art. 24 e 65 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i

Per i soli operatore economici stranieri sprovvisti della firma digitale,

è ammessa la firma autografa, a condizione che venga allegata

copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità,

ex art. 65, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.

e degli artt. 38, commi 1, 2 e 47 c. 1 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.